## Slide 1: Régulation
Séance de laboratoire n°6

## Slide 2: Contrôle de la vitesse d’une éolienne
LaboSeance6_1.ipynb
Notes: Source de l’exercice : Example 7.11 (p. 493) - Dorf, R. C. & Bishop, R. H. (2021). Modern Control Systems. 14th éd. Pearson.

## Slide 3: Mise en commun des observations/réponses Observation de la stabilité du modèle

## Slide 4: Éolienne - PID
Fonction de transfert :
Controller
Turbine & Generator
Zéros > 0  Instable
Notes: Bien que le système ne présente pas de pôle à partie réelle >0, celui-ci est instable car il présente plusieurs zéros > 0… Néanmoins, il est possible de le stabiliser grâce à une contre-réaction.

## Slide 5: Éolienne - PID
Fonction de transfert :
Controller
Turbine & Generator
Pôle fortement dominant
Notes: 1 pôle domine fortement les autres zéros et pôles : τ plus de 3 à 4 fois plus grand que celle des autres et donc présente un impact bien plus longtemps que ceux-ci.
On peut donc simplifier le modèle complet en négligeant les autres pôles et zéros, ce qui nous donne un modèle simplifié d’ordre 1. Le fait de négliger ces pôles/zéros éloignés de l’origine revient à négliger les fréquences de coupure élevées ou les constantes de temps plus faibles.

## Slide 6: Éolienne - PID
Fonction de transfert :
Controller
Turbine & Generator
Notes: Pôle dominant en -0,195 => τ=5 s
(4,2158*(-827,1)*194,4)/(0,195*482,6) = -7203 => K = 7200

## Slide 7: Éolienne - PID
Controller
Turbine & Generator
0 pôle à l’origine  Classe 0 
 Il faut monter d’une classe en rajoutant un pôle à l’origine
 Correcteur PI 
Objectifs :
nulle
s

## Slide 8: Éolienne - PID
Controller
Turbine & Generator
0 pôle à l’origine  Classe 0 
 Il faut monter d’une classe en rajoutant un pôle à l’origine
 Correcteur PI 
Objectifs :
nulle
s

## Slide 9: Éolienne - PID
Controller
Turbine & Generator
0 pôle à l’origine  Classe 0 
 Il faut monter d’une classe en rajoutant un pôle à l’origine
 Correcteur PI 
Objectifs :
nulle
s

## Slide 10: Éolienne - PID
Controller
Turbine & Generator
0 pôle à l’origine  Classe 0 
 Il faut monter d’une classe en rajoutant un pôle à l’origine
 Correcteur PI 
 Identification système d’ordre 2 impossible !
Objectifs :
nulle
s
Notes: Vu que la forme de la fonction de transfert de notre système diffère de la forme canonique d’un système du 2nd ordre, il est impossible d’identifier les paramètres permettant d’assurer les objectifs souhaités…
Néanmoins, si nous utilisons la technique de compensation du pôle dominant, nous pourrions éviter de nous retrouver avec un zéro et donc pouvoir identifier notre système.

## Slide 11: Éolienne - PID
Controller
Turbine & Generator
0 pôle à l’origine  Classe 0 
 Il faut monter d’une classe en rajoutant un pôle à l’origine
 Correcteur PI 
Objectifs :
nulle
s

## Slide 12: Éolienne - PID
Controller
Turbine & Generator
0 pôle à l’origine  Classe 0 
 Il faut monter d’une classe en rajoutant un pôle à l’origine
 Correcteur PI 
Objectifs :
nulle
s

## Slide 13: Éolienne - PID
Controller
Turbine & Generator
Objectifs :
nulle
s
τ


## Slide 14: Éolienne - PID
Turbine & Generator
Objectifs :
nulle
s

Controller

## Slide 15: Éolienne - PID
Turbine & Generator
Objectifs :
nulle
s

Controller
Notes: On obtient donc bien un système dont le temps de réponse à 5% est inférieur à 1 seconde et même encore moins lorsqu’on vérifie ce correcteur pour le modèle complet.

## Slide 16: Éolienne – PID – Sensibilité à une perturbation
Turbine & Generator
Controller
-
Notes: Observons l’impact qu’à une perturbation (ex : rafale de vent) sur notre système ainsi corrigé.

## Slide 17: Éolienne – PID – Sensibilité à une perturbation
Turbine & Generator
Controller
-

## Slide 18: Éolienne – PID – Sensibilité à une perturbation
Turbine & Generator
Controller
-
Notes: On remarque que la simplification apportée par la technique de compensation du pôle dominant ne s’applique pas à la perturbation, ce qui risque de poser un problème lors, par exemple, d’une bourrasque…

## Slide 19: Éolienne – PID – Sensibilité à une perturbation
>>>
Notes: On observe en effet que notre système prend beaucoup de temps à atteindre sa consigne si on lui applique une perturbation de type échelon unitaire ! Plus de 45 secondes comme temps de réponse à 5% !

## Slide 20: Éolienne – PID – Sensibilité à une perturbation
Si secondes
OK
Notes: Alors que si on divise par 10 notre ( ), nous obtenons un bien meilleur résultat au niveau de la vitesse de stabilisation ( secondes) mais présente un dépassement plus important que la précédente solution !
Alors que si on divise par 10 notre 𝜏_𝑖 ( 𝜏_𝑖=0.5), nous obtenons un bien meilleur résultat au niveau de la vitesse de stabilisation (𝑡_(𝑠_(5%) )<6 secondes) mais présente un dépassement plus important que la précédente solution !

## Slide 21: Régulation de niveau (en cascade)
LaboSeance6_2.ipynb

## Slide 22: Régulation de niveau
Données :
Section du bac (S) : 0.5 m²
Signal du capteur de niveau (kc) : 20V/m
le moteur commandant la vanne est caractérisé par une équation du premier ordre dont le gain statique est de 0.5 rad/s/V et la constante de temps de 100ms
le potentiomètre de consigne a un coefficient (kp) de 20V/rad
le potentiomètre de mesure de position a un coefficient (kp_pos) de 1V/rad
le réducteur a un rapport (n) de 20
le coefficient de débit de la vanne (kv) est de 0.1 m3/s/rad

## Slide 23: Régulation de niveau : modèle en cascade
Perturbation
Régulation de la position de la vanne

## Slide 24: Dimensionnement de pour obtenir une régulation de la position de la vanne la plus rapide possible

## Slide 25: Régulation position vanne

## Slide 26: Régulation position vanne

## Slide 27: Régulation position vanne
On souhaite le plus faible possible
  Solution la plus simple : Correcteur P
  Solution la plus efficace (théoriquement) : Correcteur PD

## Slide 28: Régulation position vanne
On souhaite
  Solution la plus simple : Correcteur P
  Solution la plus efficace (théoriquement) : Correcteur PD
le plus faible possible

## Slide 29: Régulation position vanne
On souhaite
  Solution la plus simple : Correcteur P
  Solution la plus efficace (théoriquement) : Correcteur PD
le plus faible possible

## Slide 30: Régulation de niveau : Schéma global

## Slide 31: H2(s)?
ℒ
?

## Slide 32: Recherche de la fonction de transfert globale H(s)
 Théorème de superposition
2 entrées

## Slide 33: Superposition : Qs = 0

## Slide 34: Superposition : Qs = 0

## Slide 35: Superposition : Qs = 0
0.1
0.5
20
20
20

## Slide 36: Superposition : Qs = 0

## Slide 37: Superposition : Hc = 0

## Slide 38: Superposition : Hc = 0

## Slide 39: Superposition : Synthèse

## Slide 40: Dimensionnement de pour limiter les oscillations à maximum 10%

## Slide 41: Dimensionnement de pour
41
Si :

## Slide 42: Dimensionnement de pour
Perturbations inconnues  On se base sur l’impact de la consigne uniquement
42

## Slide 43: Dimensionnement de pour
Perturbations inconnues  On se base sur l’impact de la consigne uniquement
43
Classe
1 et Ordre
3
Identification impossible !

## Slide 44: Dimensionnement de pour
Perturbations inconnues  On se base sur l’impact de la consigne uniquement
44
Classe
1 et Ordre
3
Identification impossible !
Réduire l’ordre :
  Suppression d’1 pôle suffisamment négligeable
  Compensation du pôle dominant avec un correcteur I ou D
Augmenter la marge de phase/gain

## Slide 45: Dimensionnement de pour
Pôle à l’origine
Pôles complexes conjugués

## Slide 46: Dimensionnement de pour
Perturbations inconnues  On se base sur l’impact de la consigne uniquement
46
Classe
1 et Ordre
3
Identification impossible !
Réduire l’ordre :
  Suppression d’1 pôle suffisamment négligeable
  Compensation du pôle dominant avec un correcteur I ou D
Augmenter la marge de phase/gain
Notes: Ne possédant aucun pôle négligeable, nous ne pouvons pas simplifier le système.
La compensation du pôle dominant n’est également pas conseillée vu qu’un simple régulateur P devrait pouvoir suffire. De plus, la constante de temps liée au correcteur I ou D qu’on utiliserait ne peut être que réelle et ne compenserait pas pleinement l’un des pôles complexes (cf. séance de labo 5).

## Slide 47: Dimensionnement de pour
47
Si :
Valeurs usuelles :
comprise entre 45° et 60°
comprise entre 6 et 15 dB
OS% sans correction ~ 3x OS% désiré
Visons une de 11 dB pour
voir ce qu’on obtient

## Slide 48: Dimensionnement de pour
48
 Correcteur P suffit
On souhaite de
11 dB

 71

## Slide 49: Dimensionnement de pour
49
On souhaite de
 Correcteur P suffit

>10% !!!  
11 dB
 71

## Slide 50: Dimensionnement de pour
50
On souhaite de
 Correcteur P suffit
12 dB

4
 63

## Slide 51: Évaluation de la séance