## Slide 1: Régulation
Séance de laboratoire n°2

## Slide 2: Questions sur le gain statique
Que représente le gain statique ?
  Gain en régime établi
Quelle est son unité (dans le cas du moteur) ?
Que se passe-t-il si le moteur tourne à vitesse nominale et que l’on augmente la tension de 1 V ?
  ω augmente de 30,39 rad/s vu que
Comment doit varier la tension d’entrée pour faire passer la vitesse du moteur de 5000 tours/min à 6000 tours/min ?
[V]

## Slide 3: Rappels Impact des paramètres d’un système du 1er ordre

## Slide 4: Impact de K
Si K ↑ :
Si K ↑ :
= 0
= cst
= K  ↑
Notes: Le gain statique est plus souvent noté G_DC mais pour éviter les risques de confusion avec le gain en chaîne directe (G_CD), nous allons utiliser la notation〖 G〗_∞ à la place.

## Slide 5: Impact de τ
Si τ ↑ :
OS%
Si τ ↑ :
OS% = 0
 ↑
↑
= K = cst

## Slide 6: Temps de retard (time delay ou Process dead time) θp
Attention de ne pas confondre θp et t0 !
t0
θp

## Slide 7: Temps de retard (time delay ou Process dead time) θp
Pour obtenir la fonction de transfert correspondante, nous prenons l'entrée , et la sortie devient alors:
Un système avec un retard a la relation entrée/sortie suivante :
y(t) = u(t − θp )
Notes: Cf. p.9-11 (= p.309) du livre de K. J. Astrom & R. M. Murray
On considère que l’entrée est u(t) = est car cela facilite les calculs avec Laplace en faisant directement apparaître un pôle vu que est  1/(s-t) dans le domaine de Laplace
Contrairement à la littérature, on va plutôt utiliser θp (p pour process) plutôt que τ pour éviter toute confusion avec le τ d’un système du 1er ordre.

## Slide 8: Identification graphique d’un système du 1er ordre

## Slide 9: Les questions à se poser
La réponse présente-t-elle une valeur asymptotique (= se stabilise à la fin) ?
La réponse présente-t-elle des dépassements ?
La réponse présente-t-elle un ou plusieurs points d’inflexion ?
La tangente au début de l’échelon est-elle oblique ou horizontale ?

## Slide 10: Les questions à se poser
La réponse présente-t-elle une valeur asymptotique (= se stabilise à la fin) ?
OUI
La réponse présente-t-elle des dépassements ?
NON
La réponse présente-t-elle un ou plusieurs points d’inflexion ?
NON
La tangente au début de l’échelon est-elle oblique ou horizontale ?
OBLIQUE
 Système du 1er ordre

## Slide 12: Mise en commun des observations/réponses Identification graphique d’un système du 1er ordre

## Slide 13
5
K = 5
 τ = 3
3
1er ordre

## Slide 14: Rappels Impact des paramètres d’un système du 2nd ordre

## Slide 15: Impact de K
Si K ↑ :
Si K ↑ :
= cst
= cst
= K  ↑

## Slide 16: Impact de
Si ↑ :
Si ↑ :
= cst
↓
↓
= K = cst

## Slide 17: Impact de
Si ↑ :
Si ↑ :
↓
↓ jusqu’à 0.7 puis ↑
↑
= K = cst

## Slide 18
Notes: Les démonstrations de ces formules seront disponibles dans le syllabus.

## Slide 19: Découverte de nouveaux outils Les abaques

## Slide 20: Rappels : OS%
Steady-state value ()
Consigne
≠
Notes: Cela ne sert à rien de regarder les autres critères si le système n’est pas stable !
= « Steady–state value » = Valeur en régime établi
= « Peak magnitude » = Amplitude du 1er dépassement
= « Peak time » = Instant du 1er dépassement
= « Absolute OverShoot » = Dépassement absolu
= « Relative OverShoot » = Dépassement relatif
Cela ne sert à rien de regarder les autres critères si le système n’est pas stable !
𝑦_𝑠𝑠= « Steady–state value » = Valeur en régime établi
〖𝑂𝑆〗_𝑎𝑏𝑠= « Absolute OverShoot » = Dépassement absolu
〖𝑂𝑆〗_%= « Relative OverShoot » = Dépassement relatif

## Slide 21: Abaque donnant l’amplitude du premier dépassement (en %) en fonction du coefficient d’amortissement ζ

## Slide 22: Rappels :

## Slide 23: Abaque donnant le temps de réponse (à 5%) réduit en fonction du coefficient d’amortissement ζ
Temps de réponse réduit =

## Slide 24
Si ζ > 0.7 :
Si ζ < 0.7 :
Temps de réponse minimum :
Si ζ > 0.7 : ~ comportement O1
Si ζ < 0.7 : « escaliers »
Nbre de « marches » = nbre de dépassements (>1.05 ou <0.95)
Temps de réponse minimum :
ζ 0.7 
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

## Slide 25: Identification graphique d’un système du 2nd ordre

## Slide 26: Les questions à se poser
La réponse présente-t-elle une valeur asymptotique (= se stabilise à la fin) ?
OUI
La réponse présente-t-elle des dépassements ?
OUI
La réponse présente-t-elle un ou plusieurs points d’inflexion ?
OUI
La tangente au début de l’échelon est-elle oblique ou horizontale ?
HORIZONTALE
 Système du 2nd ordre avec ζ<1

## Slide 27: Mise en commun des observations/réponses Identification graphique d’un système du 2nd ordre avec ζ<1

## Slide 28
K=8
D%= (12-8)/8 = 50%
 ζ ~ 0.2
tpeak ~ 1.07s
TP ~ 2.1s
 ωn ~ 3 rad/s
2nd ordre

## Slide 29: Les questions à se poser
La réponse présente-t-elle une valeur asymptotique (= se stabilise à la fin) ?
OUI
La réponse présente-t-elle des dépassements ?
NON
La réponse présente-t-elle un ou plusieurs points d’inflexion ?
OUI
La tangente au début de l’échelon est-elle oblique ou horizontale ?
HORIZONTALE
 Système du 2nd ordre avec ζ≥1

## Slide 30: Mise en commun des observations/réponses Identification graphique d’un système du 2nd ordre avec ζ≥1

## Slide 31
2nd ordre
K=3
τ1 ~ 0.03s
τ2 ~ 0.61s
τ1 + τ2 ~ 0.64s
31
Point d’inflexion

## Slide 32
32

## Slide 33: Identification des paramètres d’un système asservi à partir de ses caractéristiques de performance

## Slide 34: Identification à partir d’une εp, d’un et d’un OS
Caractéristiques souhaitées
  εp nulle
  OS de 10%
  de 0,5 secondes

## Slide 35: Identification à partir d’une εp, d’un et d’un OS
 Système de classe 1 minimum
?
  εp nulle
 Minimum 1 pôle à l’origine

## Slide 36: Identification à partir d’une εp, d’un et d’un OS
  OS% de 10%
ζ~0.59
10

## Slide 37: Identification à partir d’une εp, d’un et d’un OS
  de 0,5 secondes
ζ~0.59
~ 5,25
 rad/s

## Slide 38: Identification à partir d’une εp, d’un et d’un OS

## Slide 39: Identification à partir d’une εp, d’un et d’un OS
s

## Slide 40: Identification à partir d’une εp, d’un tr et d’un OS
Caractéristiques souhaitées
  εp de 2%
  OS de 15%
  de 0,2 secondes

## Slide 41: Identification à partir d’une εp, d’un tr et d’un OS
 Système de classe 0 maximum
  εp finie et ≠ 0
  OS ≠ 0%
 Système d’ordre 2 minimum

## Slide 42: Identification à partir d’une εp, d’un tr et d’un OS
Système de classe 0

εp=0,02


## Slide 43: Identification à partir d’une εp, d’un tr et d’un OS
  OS% de 15%
ζ~0.517
15

## Slide 44: Identification à partir d’une εp, d’un tr et d’un OS
  de 0,2 secondes

## Slide 45: Identification à partir d’une εp, d’un tr et d’un OS
  de 0,2 secondes
ζ~0.517
~ 1,671
 rad/s

## Slide 46: Identification à partir d’une εp, d’un tr et d’un OS
= 6,188

## Slide 47: Identification à partir d’une εp, d’un tr et d’un OS
0.98
s
𝒊𝒏𝒇𝒊𝒏𝒊𝒆

## Slide 48: Évaluation de la séance